**Wykaz** **materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego przeznaczonych do wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej   
w Kierzkówce”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru** | **Ilość** | **jm.** |
| 1 | Rura wodociągowa PVC-U 110x4,2x6000 PN10 Instalplast | 70 | szt. |
| 2 | Rura wodociągowa PVC-U 160x6,2x3mb z uszczelką - PN10 - INSTALPLAST | 12 | szt. |
| 3 | opaska do przył. 110x100 koł. PE ANWOD | 1 | szt. |
| 4 | Zasuwa kołnierzowa Dn100 (krótka-SFERO PN16 8-otw.) typ 111 ANWOD AZ 018 | 1 | szt. |
| 5 | Zasuwa kołnierzowa Dn 80 (krótka-SFERO PN16 8-otw.) typ 111 NORSON [1-112 111 088 11] | 4 | szt. |
| 6 | Króciec dwukołnierzowy FF dn 80 L- 500 /ŻELIWO SZARE-malowany proszkowo na NIEBIESKO / 8-otw NORSON 1-212 088 500 10 | 4 | szt. |
| 7 | kolano STOPOWE fi 80 - 8 otw. /ŻELIWO SZARE-malowany proszkowo na NIEBIESKO/ NORSON 1-221 000 088 10 | 4 | szt. |
| 8 | Hydrant N/z fi 80 NORSON L-2150 mal. czerwony żeliwo szare | 4 | szt. |
| 9 | trójnik boso-kołn. 100x80 4otw | 4 | szt. |
| 10 | Trójnik kołnierzowy T Dn 100x 80 8-otw./ŻELIWO SZARE/ NORSON malowany proszkowo na NIEBIESKO | 1 | szt. |
| 11 | kołnierz ślepy fi 100 OCYNK | 1 | szt. |
| 12 | króciec FW 100 /ŻELIWO SZARE-malowany proszkowo na NIEBIESKO/ 1-211 088 110 10 NORSON | 1 | szt. |
| 13 | Obudowa teleskopowa kw19 (do zas dn 80-100) ANWOD | 6 | szt. |
| 14 | SKRZYNKA ULICZNA 150 Z PE-HD/ŻEL (NORSON)-woda h=270 | 6 | szt. |
| 15 | OBRUK DO ZASUW 50X50 otw. fi200 | 6 | szt. |
| 16 | OBRUK DO HYDRANTU 80X40 połówka | 8 | szt. |
| 17 | uszczelka płaska /guma/ fi 100 | 10 | szt. |
| 18 | uszczelka płaska /guma/ fi 80 | 30 | szt. |
| 19 | komplet śrub ocynk. kl 5.8- M16x70 z podkładkami i nakrętką (x8) | 40 | szt. |
| 20 | zwężka FFR fi 100x80 -8 otworów NORSON 1-241 100 088 00 | 1 | szt. |
| 21 | nasuwka PVC ciśnieniowa fi 110 z uszczelkami | 1 | szt. |
| 22 | taśma oznaczn. niebieska z wkładką 50mb | 500 | m |

**UWAGA!**

**W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności użycia dodatkowych materiałów do prawidłowej realizacji zamówienia, oprócz posiadanych przez Zamawiającego Wykonawca powinien uwzględnić to w zaoferowanej cenie ofertowej.** **Brak innych materiałów nie będzie stanowił uprawnienia Wykonawcy do wnioskowania o zwiększenie wynagrodzenia umownego.**